## Sheet1
index | bus from | con(110kV) | bus to | con(11kV) | xhl | %r
SubXF11 | h1 | Delta | 1 | wye | 0.01 | 0.0005
SubXF12 | h2 | Delta | 501 | wye | 0.01 | 0.0005
SubXF21 | h3 | Delta | 76 | wye | 0.01 | 0.0005
SubXF22 | h4 | Delta | 502 | wye | 0.01 | 0.0005
SubXF31 | h5 | Delta | 149 | wye | 0.01 | 0.0005
SubXF32 | h6 | Delta | 503 | wye | 0.01 | 0.0005
SubXF33 | h7 | Delta | 504 | wye | 0.01 | 0.0005
SubXF41 | h8 | Delta | 264 | wye | 0.01 | 0.0005
SubXF42 | h9 | Delta | 505 | wye | 0.01 | 0.0005
SubXF43 | h10 | Delta | 506 | wye | 0.01 | 0.0005